#### Vyjádření Městské části Praha 6

podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 93/2004 Sb. k oznámení záměru

„Administrativní  budova EVROPSKÁ 11,

Praha 6, k.ú. Dejvice“

který podléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 citovaného zákona.

Identifikační údaje:

Název stavby: Administrativní  budova EVROPSKÁ 11, Praha 6, k.ú. Dejvice

Místo stavby:  Praha 6

Oznamovatel: IVG ČR s.r.o.

Městská část Praha 6 po prostudování Oznámení nepožaduje, aby záměr byl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů a byla vypracována dokumentace dle § 8 citovaného zákona.

Navrhovaný záměr využívá prostor podél ul. Evropské, východně  od hotelu Diplomat pro výstavbu osmipodlažní budovy s administrativní funkcí , doplněnou gastronomickým provozem a komerčními plochami. Ve 3 podzemních podlažích budou situovány garáže s kapacitou 243 parkovacích stání. V současné době se v místě nachází volná parková plocha s dětským hřištěm a parkovací plocha s 18 PM. Celková plocha dotčeného území činí 11 102 m2 .

Záměr je předložen v jednovariantním řešení.

Městská část Praha 6

s o u h l a s í

s realizací výše uvedeného záměru za splnění následujících podmínek :

Městská část Praha 6 pro tento záměr pronajala pozemek formou výběrového řízení. Lze konstatovat, že záměr je s podmínkami Městské části Praha 6 v souladu. Další požadavky lze

specifikovat následovně :

- v prostoru bude umístěna občanská vybavenost, předzahrádky a letní restaurace však vyloženě neovlivní podobu parku mezi tímto objektem a bytovými objekty v ulici Banskobystrická. Park bude koncipován jako veřejný park s hodnotnou zelení a bude předán do správy MČ Praha 6.  Parkové řešení v celé zbylé ploše bude doplněno rekreačními aktivitami pro obyvatele, případně drobnou architekturou a uměleckými díly.

- vlastní objekt bude reflektovat dosud navrženou výšku cca + 255,5 m.n.m (odvozenou z výškových regulačních limit průběhu zástavby Evropské ulice. Nad touto kótou budou pouze zařízení (VZT) v minimálním rozsahu. Bude dán výrazný důraz na řešení tzv. „páté“ fasády, střešní roviny, z hlediska jejího řešení, materiálů i využití.

- v rámci projektové dokumentace bude řešena náhrada za rušená parkovací místa v Kafkově ulici, eventuelně za rušená místa při zobousměrnění části této ulice.

Z hlediska územního rozvoje,

Záměr je v souladu s platným územním plánem HMP a lze s ním souhlasit za podmínek :

- plné respektování platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, ve

smíšené ploše respektovat limit funkcí, do parteru umístit občanskou vybavenost.

- nově vymezenou parkovou plochu koncipovat jako moderní městský park s aktivitami

pro obyvatele.  Zároveň požadujeme doložit velikost a specifikaci  parkové plochy i ve

vazbě k bytovému domu Bánskobystrická

Z hlediska životního prostředí

Nejvýraznějším faktorem, který ovlivňuje životní prostředí dané lokality je automobilová doprava, způsobující především zvýšené koncentrace znečisťujících látek v ovzduší a hlukovou zátěž, Vlastní provoz předkládaného komplexu způsobí jen velmi malé zvýšení imisní zátěže. K navýšení hlukové zátěže dojde v denní době především v místě příjezdové a odjezdové trasy v Kafkově ulici , naopak však nová budova odstíní bytové domy od hluku z dopravy na Evropské třídě.

Negativním dopadem realizace předkládaného záměru bude snížení velikosti zelených ploch, které jsou parkově upraveny a slouží i k odpočinku pro občany.

Realizace záměru vyžaduje kácení většího počtu vzrostlých stromů a zábor travnatých ploch. Nelze souhlasit s návrhem oznamovatele , který předpokládá vykácení všech dřevin s výjimkou 2 javorů při Kafkově ulici. Dřeviny nacházející se v parku Kafkova-Evropská jsou převážně v dobrém zdravotním stavu. Je nutno  si též uvědomit i úlohu vzrostlé zeleně a rostlého terénu v městském prostředí, zvláště v území tak zasaženém hustým dopravním provozem.  Oznámení sice předkládá návrh vybudovaného nového parku na jedné třetině předmětného území.  Z 11 102  m2  pozemku bude celkově zastavěno  4282 m2  ,přičemž zachováno zůstane pouze 2615 m2 rostlého terénu. Ostatní plochy budou zpevněny. Na části střech budou vybudovány střešní zahrady.

Záměr si nevyžádá vynětí  půdy z lesního ani  zemědělského půdního fondu, v předmětném území se nevyskytují prvky ÚSES.

Zdrojem tepla pro navrhovaný objekt , tj. pro vytápění i ohřev teplé užitkové vody bude  stávající parovodní rozvod z napáječe Juliska Pražské teplárenské . Celý objekt bude nuceně větrán, Veškeré výduchy z nadzemních i podzemních (garážových) prostor budou vyvedeny nad střechu objektu.

Vliv záměru na okolí  se projeví  v období výstavby a to zhoršením hlukových a imisních poměrů , a to především při terénních úpravách  a zemních prací.  Následkem

sekundární prašnosti  dojde též ke zatížení území polétavým prachem. Většina skrývkové zeminy o objemu cca 64 200 m3 bude odvážena. Tím dojde ke značnému zatížení okolí staveništní dopravou. Stavba může časově kolidovat s výstavbou metra, příp. s opravou stropní desky nad stanicí metra „Dejvická“. Zprovoznění odlehčovací komunikace Evropská – Svatovítská do doby předpokládané realizace hodnoceného záměru není pravděpodobné.

V souvislosti s cit. dostavbou hotelu Diplomat a dokončovaným objektem EOC tak vznikne v úseku Gymnasijní – Banskobystrická souvislá zástavba, která zhoršuje podmínky pro přirozené provětrávání dopravně exponovaného území.

1) S  navrženými sadovými úpravami z hlediska ochrany přírody nelze souhlasit. V dalším stupni PD požadujeme předložit nový projekt sadových úprav, ve kterém bude zachována v maximální možné míře kvalitní vzrostlá zeleň, která bude zakomponována do nových úprav, dojde ke snížení zpevněných ploch tak, aby byl zachován záměr vybudování parku a ne pouze zeleň v zástavbě. Zeleň na střeše projektované budovy  bude doplněna    automatickým zavlažovacím    systémem. Dále požadujeme , aby nový návrh byl předjednán s oddělením městské zeleně ÚMČ. Požadavky MČ budou plně respektovány.

2) Z důvodu snížení vlivu záměru na okolí  požadujeme v dalších stupních PD zpracovat projekt organizace výstavby , eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, zabezpečit využívání veškerých stavebních strojů výhradně v denní době a  stavební práce neprovádět ve dnech pracovního klidu.

Sypké odpady ze stavby budou odváženy na  zaplachtovaných  korbách nákladních automobilů.

3) Před zahájením stavby prověřit stav oken v obytných domech v těsné blízkosti, v případě zjištění nepříznivých parametrů provést opravy eventuelně  výměny okenních prvků.

4) Z hlediska dopravního je slabinou záměru   zajištění dopravní obslužnosti (vjezd/výjezd) průjezdem ul. Kafkova, příp. gen. Píky. Pro tyto komunikace tak znamená přitížení, vyvolané provozem objektu, značnou dopravní zátěž.  Vzhledem k výše uvedenému požadujeme za nezbytné, aby investor realizoval opravu povrchu vozovky komunikace Kafkova min. v úseku gen. Píky - Bánskobystrická.

5) Objekt (po zprovoznění) zahrnuje, v souladu s podmínkami danými vyhláškou č.26/1999 Sb.hl.m. Prahy, 243 parkovacích míst, s předpokladem celkového denního zatížení 780 obousměrných pohybů motorových vozidel.

Záměr zároveň vyvolá likvidaci parkoviště tamních občanů s kapacitou  18 PM. O tato PM je třeba dále navýšit bilanci dopravy v klidu v navrhovaných podzemních garážích jako náhradu za likvidovanou parkovací plochu.

Městská část Praha 6 z hlediska dopravy a životního prostředí souhlasí se záměrem za podmínky, že bude přehodnocen projekt úprav okolí administrativního objektu  a to ve prospěch zeleně a budou  plně akceptovány připomínky a požadavky výše uvedené .

Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko Městské části Praha 6 k územnímu řízení.

V Praze dne   28.8.2008

Bc. Jan  Záruba

radní  MČ Praha 6